Открытое акционерное общество «Ново-Пятовское производственное объединение»

Место нахождения: 249841, Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово

ОГРН 1024000566391, ИНН 4004011025, КПП 400401001

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Период: 2014 год

| Месяц | Наименование агрегата и модель | Инвентарный номер | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |

* незаполненное поле: ремонт не проводился

Период: 2013 год

| Месяц | Наименование агрегата и модель | Инвентарный номер | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Март | Кабельная линия 10 кВ |  | 12.03.13г. | 12.03.13г. | Проверка изоляции |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | ЦРП-10 кВ |  | 10.09.13г. | 10.09.13г. | Профилактика в рамках подготовки к ОЗП |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |

* незаполненное поле: ремонт не проводился

Период: 2012 год

| Месяц | Наименование агрегата и модель | Инвентарный номер | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | ЦРП-10кВ |  | 07.09.2012г. 09.00 часов | 07.09.2012г. 15.00. часов | Профилактические работы в рамках подготовки к ОЗП |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | Кабельная линия 10кВ |  | 20.11.2012 | 27.11.2012 |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |

* незаполненное поле: ремонт не проводился